Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий для включения в проект инвестиционной

программы муниципального унитарного предприятия

«Комэнерго» Хасынского района на 2018-2020г.г.

| № п/п | Мероприятия | Объемные показатели, всего | Планируемые сроки реализации мероприятий | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 |  |  |  |
| 1. Мероприятия по модернизации инфраструктуры Хасынского городского округа |
| 1.1. | Капитальный ремонт(замена) ёмкости 1000 м3 уч. «Водозабор» п.Палатка | 1шт | 2018г | • Собственные средства предприятия МУП «Комэнерго» • Местный бюджет • Областной бюджет (средства, выделенные из ОЭЗ) |
| 1.2. | Монтаж ограждения ЗСО скважины №8 п.Палатка | 390 п.м. | 2018г | Собственные средства предприятия МУП «Комэнерго» • Местный бюджет |
| 1.3. | Капитальный ремонт (замена) аэротенка №1 на ОСК (очистных сооружениях) п.Палатка | 1шт | 2018 год | • Собственные средства предприятия МУП «Комэнерго» • Местный бюджет • Областной бюджет (средства, выделенные из ОЭЗ) |
| 1.4. | Приобретение и монтаж резервного компрессора с двигателем в комплекте 32-ВФ-23/1,5 СМ2 на ОСК п.Палатка | 2 шт | 2018 год | • Собственные средства предприятия МУП «Комэнерго» • Местный бюджет • Областной бюджет (средства, выделенные из ОЭЗ) |
| 1.5. | Приобретение и монтаж фекальных насосов СМ150 125 315/4 на ОСК п.Палатка | 2 шт | 2018 год | • Собственные средства предприятия МУП «Комэнерго» • Местный бюджет • Областной бюджет (средства, выделенные из ОЭЗ) |
| 1.6. | Капитальный ремонт кровли здания ОСК (битумпласт) | 400м2 | 2018 год | • Собственные средства предприятия МУП «Комэнерго» • Местный бюджет • Областной бюджет (средства, выделенные из ОЭЗ) |
| 1.7. | Замена канализационного коллектора по ул.Цареградского,31 (подъезд №2) Ø -133мм п.Хасын | 15 п.м. | 2018 год | • Собственные средства предприятия МУП «Комэнерго» • Местный бюджет • Областной бюджет (средства, выделенные из ОЭЗ) |
| 1.8. | Капитальный ремонт Водовода Ø 125 п.Атка | 140 п.м. | 2018 год | • Собственные средства предприятия МУП «Комэнерго» • Местный бюджет • Областной бюджет (средства, выделенные из ОЭЗ) |

| 2. Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры Хасынского городского округа |
| --- |
| 2.1. | Строительство очистных сооружений в п.Талая | 1 объект | 2018-2020 год | • Собственные средства предприятия МУП «Комэнерго» • Местный бюджет • Областной бюджет (средства, выделенные из ОЭЗ) |

И.о.начальника ПТО                                                        Гладун И.П.